## Honda
|  | БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И МОТОПОМПЫ HONDA (Япония) рекомендованные розничные цены | [17 empty] | ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА ГЕНЕРАТОРЫ И МОТОПОМПЫ HONDA
клиент категории A
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции | Тип продукции (по топливу) | Макс. мощность, кВА | Номин. мощность, кВА | Кол-во фаз, (одна / три) | Объем бака, л | Электростар. (есть / нет) | Двигатель (бренд и модель) | Альтернатор (бренд) | Вес, кг | Габариты, см (ДхШхВ) | Гарантия | Дополнител. информация |  | РРЦ, руб. | СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Скидка,% | Цена, руб.
| генератор | Honda | EU10iT1RG | EU 10 i | бензиновый | 1 | 0.9 | одна | 2.3 | нет | Honda GXH 50 | Honda | 13 | 45 х 24 х 38 | 2 года | инвертор |  | 61900 | - | 15% | 52615
| генератор | Honda | EU22iT1RG | EU 22 i | бензиновый | 2.2 | 1.8 | одна | 3.6 | нет | Honda GXR 120 | Honda | 20.7 | 51 х 29 х 43 | 2 года | инвертор НОВИНКА 2018 |  | 94500 | - | 15% | 80325
| генератор | Honda | EU30iS1RG | EU 30 is | бензиновый | 3 | 2.8 | одна | 13 | есть | Honda GX 200 | Honda | 61 | 66 х 48 х 57 | 2 года | инвертор |  | 157400 | - | 15% | 133790
| генератор | Honda | EU70iSRG | EU 70 is | бензиновый | 7 | 5.5 | одна | 20 | есть | Honda GX 390 | Honda | 118 | 85 х 70 х 72 | 2 года | инвертор |  | 298900 | - | 15% | 254065
| генератор | Honda | EP2500CX1RG | EP 2500 CX | бензиновый | 2.5 | 2 | одна | 15 | нет | Honda GX 160 | Honda | 45 | 59 х 43 х 44 | 2 года | - |  | 60400 | - | 15% | 51340
| генератор | Honda | EG4500CXRG | EG 4500 CX | бензиновый | 4.5 | 4 | одна | 24 | нет | Honda GX 340 | Honda | 82.5 | 68 х 53 х 57 | 2 года | - |  | 99900 | - | 15% | 84915
| генератор | Honda | EG5500CXSRG | EG 5500 CXS | бензиновый | 5.5 | 5 | одна | 24 | есть | Honda GX 390 | Honda | 87 | 84 х 53 х 57 | 2 года | АКБ в комплекте нет |  | 125900 | - | 15% | 107015
| генератор | Honda | ECT7000K1RG | ECT 7000 | бензиновый | 7 | 6.5 | три | 6.5 | нет | Honda GX 390 | Honda | 77 | 80 х 55 х 54 | 2 года | - |  | 98600 | - | 15% | 83810
| генератор | Honda | EM10000K1RG | EM 10000 | бензиновый | 9 | 8 | одна | 31 | есть | Honda GX 630 | Honda | 150 | 97 х 55 х 64 | 2 года | - |  | 335900 | - | 15% | 285515
| генератор | Honda | ET12000K1RG | ET 12000 | бензиновый | 11 | 10 | три | 31 | есть | Honda GX 630 | Honda | 150 | 97 х 55 х 64 | 2 года | - |  | 341300 | - | 15% | 290105
клиент категории A
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции | Тип продукции (по топливу) | Макс. мощность, л.с. | Производит., л/мин | Производит., м3/ч | Выстота подачи, м | Макс. размер частиц, мм | Диаметр патрубка (вход / выход), мм | Объем бака, л | Двигатель (бренд и модель) | Вес, кг | Габариты, см (ДхШхВ) | Гарантия | Дополнител. информация | РРЦ, руб. | СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Скидка,% | Цена, руб.
| мотопомпа | Honda | WX10TE1 | WX 10 | бензиновая | 1 | 140 | 7.8 | 36 | 6 | 25 / 25 | 0.47 | Honda GX 25 | 6.1 | 33 х 22 х 30 | 2 года | для чистой воды | 20900 | - | 15% | 17765
| мотопомпа | Honda | WX15TE | WX 15 | бензиновая | 2.2 | 240 | 14.4 | 40 | 6 | 40 / 40 | 0.77 | Honda GXH 50 | 9 | 33 х 28 х 38 | 2 года | для чистой воды | 26400 | - | 15% | 22440
| мотопомпа | Honda | WB20XT3DRX | WB 20 | бензиновая | 3.5 | 600 | 36 | 32 | 6 | 50 / 50 | 1.9 | Honda GX 120 | 21 | 46 х 37 х 42 | 2 года | для воды средней загрязненности | 28900 | - | 15% | 24565
| мотопомпа | Honda | WB30XT3DRX | WB 30 | бензиновая | 4.9 | 1000 | 66 | 28 | 8 | 80 / 80 | 3.1 | Honda GX 160 | 26 | 51 х 39 х 46 | 2 года | для воды средней загрязненности | 34500 | - | 15% | 29325
| мотопомпа | Honda | WT20XK4DE | WT 20 | бензиновая | 4.9 | 710 | 43.2 | 30 | 26 | 50 / 50 | 3.1 | Honda GX 160 | 47 | 62 х 46 х 47 | 2 года | для грязной воды | 74100 | - | 15% | 62985
| мотопомпа | Honda | WT30XK4DE | WT 30 | бензиновая | 4.9 | 1210 | 74.4 | 27 | 26 | 80 / 80 | 5.3 | Honda GX 270 | 60 | 66 х 50 х 52 | 2 года | для грязной воды | 104900 | - | 15% | 89165
| мотопомпа | Honda | WT40XK3DE | WT 40 | бензиновая | 7.2 | 1640 | 98.5 | 26 | 30 | 100 / 100 | 6.1 | Honda GX 390 | 78 | 74 х 54 х 57 | 2 года | для грязной воды | 155800 | - | 15% | 132430
| мотопомпа | Honda | WH20XK2DF | WH 20 | бензиновая | 9.6 | 500 | 30 | 50 | 3 | 50 / 50 | 3.1 | Honda GX 160 | 27 | 52 х 40 х 45 | 2 года | пожарная (высоконапорня) помпа | 48700 | - | 15% | 41395
| мотопомпа | Honda | WMP20X1E1T | WMP 20 | бензиновая | 4.9 | 833 | 50 | 32 | 5 | 50 / 50 | 3.1 | Honda GX 160 | 25.5 | 52 х 40 х 45 | 2 года | для соленой воды и химических жидкостей | 63500 | - | 15% | 53975
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ СИЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
| Тел.: | +7 (495) 621-33-47, +7 (495) 778-82-37 +7 (495) 778-93-02
| E-mail: | info@texnodrom.ru
| Сайт: | www.texnodrom.ru
| Адрес: | г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1.

## EUROPOWER
БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ EUROPOWER (Бельгия) рекомендованные розничные цены
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции | Ссылка на сайт | Тип продукции (по топливу) | Макс. мощность, кВА | Номин. мощность, кВА | Кол-во фаз, (одна / три) | Объем бака, л | Электростар. (есть / нет) | Двигатель (бренд и модель) | Альтернатор (бренд) | Вес, кг | Габариты, см (ДхШхВ) | Гарантия | Дополнител. информация | РРЦ, руб. (евро для дизельгенер. от 60 кВА)
БЕНЗИНОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) ГЕНЕРАТОРЫ
| генератор | EUROPOWER | EPSi1000 | EPSi 1000 | см. на сайте | бензиновый | 1 | 0.9 | одна | 3.8 | нет | Honda GXH50 | Sawafuji | 14 | 47 х 27 х 38 | 2 года | инвертор | 69990
| генератор | EUROPOWER | EPSi2000 | EPSi 2000 | см. на сайте | бензиновый | 1.7 | 1.5 | одна | 7.7 | нет | Honda GX100 | Sawafuji | 22 | 56 х 34 х 42 | 2 года | инвертор | 85990
БЕНЗИНОВЫЕ РАМНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
| генератор | EUROPOWER | EP2500 | ЕР 2500 | см. на сайте | бензиновый | 2.2 | 2 | одна | 3.1 | нет | Honda GX160 | Sincro | 37 | 58 х 42 х 44 | 2 года | - | 45990
| генератор | EUROPOWER | EP3300 | ЕР 3300 | см. на сайте | бензиновый | 3 | 2.7 | одна | 3.1 | нет | Honda GX200 | Mecc Alte | 42 | 58 х 42 х 44 | 2 года | - | 55990
| генератор | EUROPOWER | EP3300/11 | ЕР 3300/11 | см. на сайте | бензиновый | 3 | 2.7 | одна | 11 | нет | Honda GX200 | Mecc Alte | 50 | 58 х 42 х 50 | 2 года | - | 75990
| генератор | EUROPOWER | EP4100 | ЕР 4100 | см. на сайте | бензиновый | 4 | 3.6 | одна | 5.3 | нет | Honda GX270 | Sincro | 60 | 77 х 51 х 56 | 2 года | - | 65990
| генератор | EUROPOWER | EP4100LN | ЕР 4100 LN | см. на сайте | бензиновый | 4 | 3.6 | одна | 25 | нет | Honda GX270 | Sincro | 78 | 75 х 60 х 59 | 2 года | - | 95990
| генератор | EUROPOWER | EP5000T3X230V | ЕР 5000 T 3X230V для ж/д | см. на сайте | бензиновый | 5 | 4.5 | три | 5.3 | нет | Honda GX270 | Sincro | 72 | 77 х 51 х 56 | 2 года | спец. розетка для жел. дорог | 95990
| генератор | EUROPOWER | EP6000 | ЕР 6000 | см. на сайте | бензиновый | 6 | 5.4 | одна | 6.1 | нет | Honda GX390 | Sincro | 75 | 83 х 51 х 56 | 2 года | - | 95990
| генератор | EUROPOWER | EP6000LNE | EP 6000 LNE | см. на сайте | бензиновый | 6 | 5.4 | одна | 25 | есть | Honda GX390 | Sincro | 87 | 80 х 57 х 63 | 2 года | - | 135990
| генератор | EUROPOWER | EP6500T | ЕР 6500 T | см. на сайте | бензиновый | 7 | 6.5 | три | 6.1 | нет | Honda GX390 | Sincro | 82 | 83 х 51 х 56 | 2 года | - | 105990
| генератор | EUROPOWER | EP6500T3X230V | ЕР 6500 T 3X230V для ж/д | см. на сайте | бензиновый | 7 | 6.5 | три | 6.1 | нет | Honda GX390 | Sincro | 82 | 83 х 51 х 56 | 2 года | спец. розетка для жел. дорог | 109990
| генератор | EUROPOWER | EP6500TLN | ЕР 6500 TLN | см. на сайте | бензиновый | 7 | 6.5 | три | 25 | нет | Honda GX390 | Sincro | 96 | 80 х 58 х 63 | 2 года | - | 155990
| генератор | EUROPOWER | EP6500TE | EP 6500 TE | см. на сайте | бензиновый | 7 | 6.5 | три | 6.1 | есть | Honda GX390 | Sincro | 94 | 83 х 51 х 56 | 2 года | - | 155990
| генератор | EUROPOWER | EP7000 | EP 7000 | см. на сайте | бензиновый | 7 | 6 | одна | 6.1 | нет | Honda GX390 | Sincro | 85 | 83 х 51 х 56 | 2 года | - | 105990
| генератор | EUROPOWER | EP7000LN | EP 7000 LN | см. на сайте | бензиновый | 7 | 6 | одна | 25 | нет | Honda GX390 | Sincro | 93 | 75 х 60 х 59 | 2 года | - | 145990
| генератор | EUROPOWER | EP7000LE | EP 7000 LЕ | см. на сайте | бензиновый | 7 | 6 | одна | 17 | есть | Honda GX390 | Sincro | 105 | 83 х 51 х 56 | 2 года | - | 149990
| генератор | EUROPOWER | EP10000E | EP 10000 Е | см. на сайте | бензиновый | 10 | 9 | одна | 20 | есть | Honda GX630 | Sincro | 146 | 102 х 55 х 60 | 2 года | - | 289990
| генератор | EUROPOWER | EP12000E | EP 12000 Е | см. на сайте | бензиновый | 12 | 10.8 | одна | 20 | есть | Honda GX690 | Sincro | 150 | 102 х 55 х 60 | 2 года | - | 329990
| генератор | EUROPOWER | EP13500TE | EP13500 ТЕ | см. на сайте | бензиновый | 13.5 | 12 | три | 20 | есть | Honda GX630 | Sincro | 149 | 102 х 55 х 60 | 2 года | - | 299990
| генератор | EUROPOWER | EP16000TE | ЕР16000 ТЕ | см. на сайте | бензиновый | 16 | 14.4 | три | 20 | есть | Honda GX690 | Sincro | 154 | 102 х 55 х 60 | 2 года | - | 339990
| генератор | EUROPOWER | EP16000E | EP 16000 E | см. на сайте | бензиновый | 16 | 14.4 | одна | 41 | есть | B&S 31 HP Vanguard | Sincro | 210 | 100 х 64 х 72 | 2 года | - | 499990
| генератор | EUROPOWER | EP18000E | EP 18000 E | см. на сайте | бензиновый | 18 | 16.2 | одна | 45 | есть | B&S 35 HP Vanguard | Sincro | 220 | 100 х 64 х 72 | 2 года | - | 599990
| генератор | EUROPOWER | EP20000TE | EP 20000 TE | см. на сайте | бензиновый | 20 | 18 | три | 41 | есть | B&S 31 HP Vanguard | Sincro | 210 | 100 х 64 х 72 | 2 года | - | 499990
| генератор | EUROPOWER | EP22000TE | EP 22000 TE | см. на сайте | бензиновый | 22 | 19.8 | три | 45 | есть | B&S 35 HP Vanguard | Sincro | 220 | 100 х 64 х 72 | 2 года | - | 599990
БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ
| генератор | EUROPOWER | EPS6000E | EPS 6000 E | см. на сайте | бензиновый | 6 | 5.4 | одна | 20 | есть | Honda GX390 | Sincro | 150 | 110 х 56 х 56 | 2 года | в кожухе | 379990
| генератор | EUROPOWER | EPS10000E | EPS 10000 Е | см. на сайте | бензиновый | 10 | 8 | одна | 20 | есть | Honda GX630 | Mecc Alte | 200 | 127 х 64 х 57 | 2 года | в кожухе | 459990
| генератор | EUROPOWER | EPS12000E | EPS 12000 Е | см. на сайте | бензиновый | 12 | 10 | одна | 20 | есть | Honda GX690 | Sincro | 220 | 127 х 75 х 59 | 2 года | в кожухе | 539990
| генератор | EUROPOWER | EPS12000TE | EPS 12000 TЕ | см. на сайте | бензиновый | 12 | 10 | три | 20 | есть | Honda GX630 | Mecc Alte | 204 | 127 х 64 х 57 | 2 года | в кожухе | 499990
| генератор | EUROPOWER | EPS15000TE | EPS 15000 TЕ | см. на сайте | бензиновый | 15 | 12.5 | три | 20 | есть | Honda GX690 | Sincro | 224 | 127 х 75 х 59 | 2 года | в кожухе | 549990
БЕНЗИНОВЫЕ РАМНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ - ДЛЯ СВАРКИ
| генератор | EUROPOWER | EP200X2DC | ЕР 200 Х2 DC | см. на сайте | бензиновый | 4.4 | 4 | одна | 6.1 | нет | Honda GX390 | Sincro | 90 | 83 х 55 х 60 | 2 года | сварочный | 155990
| генератор | EUROPOWER | EP200X2/25DC | ЕР 200 Х2/25 DC | см. на сайте | бензиновый | 4.4 | 4 | одна | 25 | нет | Honda GX390 | Sincro | 115 | 80 х 58 х 63 | 2 года | сварочный | 215990
| генератор | EUROPOWER | EP200X1AC | ЕР 200 Х1 AC | см. на сайте | бензиновый | 6 | 5.4 | одна | 6.1 | нет | Honda GX390 | Sincro | 90 | 83 х 55 х 60 | 2 года | сварочный | 145990
| генератор | EUROPOWER | EP200XDC | ЕР 200 Х DC | см. на сайте | бензиновый | 7 | 6.5 | три | 6.1 | нет | Honda GX390 | Sincro | 90 | 83 х 55 х 60 | 2 года | сварочный | 165990
| генератор | EUROPOWER | EP200X/25DC | ЕР 200 Х/25 DC | см. на сайте | бензиновый | 7 | 6.5 | три | 25 | нет | Honda GX390 | Sincro | 115 | 80 х 58 х 63 | 2 года | сварочный | 225990
| генератор | EUROPOWER | EP200XDC 3X230V | ЕР 200 Х DC 3X230V для ж/д | см. на сайте | бензиновый | 7 | 6.5 | три | 6.1 | нет | Honda GX390 | Sincro | 90 | 83 х 55 х 60 | 2 года | спец. розетка для жел. дорог | 169990
| генератор | EUROPOWER | ЕР250ХЕDC | ЕР 250 ХЕ DC | см. на сайте | бензиновый | 8.8 | 8 | три | 20 | есть | Honda GX630 | Sincro | 160 | 88 х 55 х 72 | 2 года | сварочный | 399990
| генератор | EUROPOWER | EP300XEDC | ЕР 300 ХЕ DC | см. на сайте | бензиновый | 8.8 | 8 | три | 20 | есть | Honda GX690 | Sincro | 164 | 88 х 55 х 72 | 2 года | сварочный | 459990
| генератор | EUROPOWER | EP400XEDC | ЕР 400 ХЕ DC | см. на сайте | бензиновый | 11 | 10 | три | 20 | есть | B&S Vanguard 543477 V - TWIN | Sincro | 210 | 120 x 64 x 72 | 2 года | сварочный | 599990
ДИЗЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ - ДЛЯ СВАРКИ
| генератор | EUROPOWER | EP180DX2DC | EP 180 DX2 DC | см. на сайте | дизельный | 4.4 | 4 | одна | 5.4 | нет | YANMAR | Sincro | 110 | 83 х 55 х 60 | 2 года | сварочный | 225990
| генератор | EUROPOWER | EP180DX2EDC | EP 180 DX2E DC | см. на сайте | дизельный | 4.4 | 4 | одна | 5.4 | есть | YANMAR | Sincro | 120 | 83 х 55 х 60 | 2 года | сварочный | 259990
| генератор | EUROPOWER | EP180DX | EP 180 DX | см. на сайте | дизельный | 6 | 5.5 | три | 5.4 | нет | YANMAR | Sincro | 110 | 83 х 55 х 60 | 2 года | сварочный | 229990
| генератор | EUROPOWER | EP180DXE | EP 180 DXE | см. на сайте | дизельный | 6 | 5.5 | три | 5.4 | есть | YANMAR | Sincro | 120 | 83 х 55 х 60 | 2 года | сварочный | 265990
| генератор | EUROPOWER | EP200DX2DC | EP 200 DX2 DC | см. на сайте | дизельный | 4.4 | 4 | одна | 5 | нет | HATZ | Sincro | 110 | 83 х 55 х 60 | 2 года | сварочный | 279990
| генератор | EUROPOWER | EP200DX2EDC | EP 200 DX2E DC | см. на сайте | дизельный | 4.4 | 4 | одна | 5 | есть | HATZ | Sincro | 125 | 83 х 55 х 60 | 2 года | сварочный | 325990
| генератор | EUROPOWER | EP200DX1AC | EP 200 DX1 AC | см. на сайте | дизельный | 6 | 5.4 | одна | 5 | нет | HATZ | Sincro | 105 | 83 х 55 х 60 | 2 года | сварочный | 269990
| генератор | EUROPOWER | EP200DX1EAC | EP 200 DX1E AC | см. на сайте | дизельный | 6 | 5.4 | одна | 5 | есть | HATZ | Sincro | 120 | 83 х 55 х 60 | 2 года | сварочный | 315990
| генератор | EUROPOWER | EP220DX | EP 220 DX | см. на сайте | дизельный | 7 | 6.5 | три | 5 | нет | HATZ | Sincro | 120 | 83 х 55 х 60 | 2 года | сварочный | 285990
| генератор | EUROPOWER | EP220DXE | EP 220 DXE | см. на сайте | дизельный | 7 | 6.5 | три | 5 | есть | HATZ | Sincro | 135 | 83 х 55 х 60 | 2 года | сварочный | 335990
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ - ДЛЯ СВАРКИ
| генератор | EUROPOWER | EPS230DXEDC | EPS 230 DXE DC | см. на сайте | дизельный | 7 | 6.5 | три | 58 | есть | KUBOTA D 722 | Sincro | 350 | 138 х 64 х 80 | 2 года | сварочный генератор в кожухе | 639990
| генератор | EUROPOWER | EPS300DXEDC | EPS 300 DXE DC | см. на сайте | дизельный | 8.8 | 8 | три | 63 | есть | KUBOTA D 1105 | Sincro | 460 | 150 х 64 х 90 | 2 года | сварочный генератор в кожухе | 799990
| генератор | EUROPOWER | EPS400DXEDC | EPS 400 DXE DC | см. на сайте | дизельный | 11 | 10 | три | 73 | есть | KUBOTA V 1505 | Sincro | 570 | 170 х 74 х 100 | 2 года | сварочный генератор в кожухе | 959990
ДИЗЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
| генератор | EUROPOWER | EP2800D | EP 2800 D | см. на сайте | дизельный | 2.6 | 2.3 | одна | 2.4 | нет | YANMAR L 48 N | Mecc Alte | 54 | 77 х 51 х 56 | 2 года | - | 135990
| генератор | EUROPOWER | EP2800DE | EP 2800 DE | см. на сайте | дизельный | 2.6 | 2.3 | одна | 2.4 | есть | YANMAR L 48 N | Mecc Alte | 68 | 77 х 51 х 56 | 2 года | - | 169990
| генератор | EUROPOWER | EP4000D | EP 4000 D | см. на сайте | дизельный | 4 | 3.6 | одна | 3.3 | нет | YANMAR L 70 N | Sincro | 70 | 77 х 51 х 56 | 2 года | - | 149990
| генератор | EUROPOWER | EP4000DE | EP 4000 DE | см. на сайте | дизельный | 4 | 3.6 | одна | 3.3 | есть | YANMAR L 70 AE | Sincro | 82 | 77 х 51 х 56 | 2 года | - | 179990
| генератор | EUROPOWER | EP6000D | EP 6000 D | см. на сайте | дизельный | 6 | 5.4 | одна | 5.4 | нет | YANMAR L 100 N | Sincro | 95 | 83 х 51 х 56 | 2 года | - | 185990
| генератор | EUROPOWER | EP6000DE | EP 6000 DE | см. на сайте | дизельный | 6 | 5.4 | одна | 5.4 | есть | YANMAR L 100 N | Sincro | 110 | 83 х 51 х 56 | 2 года | - | 219990
| генератор | EUROPOWER | EP6000TDE | EP 6000 TDE | см. на сайте | дизельный | 6 | 5.5 | три | 5.4 | есть | YANMAR L 100 N | Sincro | 110 | 83 х 51 х 56 | 2 года | - | 235990
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ (с двигателями 3000 об/мин) - УЛЬТРА ТИХИЕ
| генератор | EUROPOWER | EPS73DE | EPS 73 DE серия NEW BOY (ультра тихий) | см. на сайте | дизельный | 7 | 6 | одна | 23 | есть | KUBOTA Z 482 | Sincro | 295 | 123 х 64 х 68 | 2 года | в кожухе, 3000 об/мин, ультра тихий (62 дБА) | 529990
| генератор | EUROPOWER | EPS83TDE | EPS 83 TDE серия NEW BOY (ультра тихий) | см. на сайте | дизельный | 8 | 7 | три | 23 | есть | KUBOTA Z 482 | Sincro | 295 | 123 x 64 x 68 | 2 года | в кожухе, 3000 об/мин, ультра тихий (62 дБА) | 539990
| генератор | EUROPOWER | EPS103DE/25 | EPS 103 DE/25 серия NEW BOY (ультра тихий) | см. на сайте | дизельный | 10 | 9 | одна | 25 | есть | KUBOTA D 722 | Mecc Alte | 345 | 138 х 64 х 68 | 2 года | в кожухе, 3000 об/мин, ультра тихий (65 дБА) | 569990
| генератор | EUROPOWER | EPS103DE/58 | EPS 103 DE/58 серия NEW BOY (ультра тихий) | см. на сайте | дизельный | 10 | 9 | одна | 58 | есть | KUBOTA D 722 | Mecc Alte | 356 | 138 х 64 х 68 | 2 года | в кожухе, 3000 об/мин, ультра тихий (65 дБА) | 589990
| генератор | EUROPOWER | EPS113TDE | EPS 113 TDE серия NEW BOY (ультра тихий) | см. на сайте | дизельный | 11 | 10 | три | 25 | есть | KUBOTA D 722 | Sincro | 345 | 138 х 64 х 68 | 2 года | в кожухе, 3000 об/мин, ультра тихий (65 дБА) | 579990
| генератор | EUROPOWER | EPS123DE | EPS 123 DE серия NEW BOY (ультра тихий) | см. на сайте | дизельный | 12 | 11 | одна | 25 | есть | KUBOTA D 902 | Sincro | 295 | 123 x 64 x 68 | 2 года | в кожухе, 3000 об/мин, ультра тихий (71 дБА) | 629990
| генератор | EUROPOWER | EPS133TDE | EPS 133 TDE серия NEW BOY (ультра тихий) | см. на сайте | дизельный | 13.5 | 12 | три | 25 | есть | KUBOTA D 902 | Sincro | 360 | 138 x 64 x 68 | 2 года | в кожухе, 3000 об/мин, ультра тихий (71 дБА) | 639990
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ И В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ (с двигателями 3000 об/мин)
| генератор | EUROPOWER | EP73DE | EP 73 DE | см. на сайте | дизельный | 7 | 6 | одна | 47 | есть | KUBOTA Z 482 | Sincro | 190 | 105 x 64 x 79 | 2 года | без кожуха, 3000 об/мин | 449990
| генератор | EUROPOWER | EP83TDE | EP 83 TDE | см. на сайте | дизельный | 8 | 7 | три | 47 | есть | KUBOTA Z 482 | Sincro | 190 | 105 x 64 x 79 | 2 года | без кожуха, 3000 об/мин | 459990
| генератор | EUROPOWER | EP103DE | EP 103 DE | см. на сайте | дизельный | 10 | 9 | одна | 50 | есть | KUBOTA D 722 | Mecc Alte | 260 | 115 х 64 х 83 | 2 года | без кожуха, 3000 об/мин | 489990
| генератор | EUROPOWER | EP113TDE | EP 113 TDE | см. на сайте | дизельный | 11 | 10 | три | 50 | есть | KUBOTA D 722 | Sincro | 260 | 115 х 64 х 83 | 2 года | без кожуха, 3000 об/мин | 499990
| генератор | EUROPOWER | EP123DE | EP 123 DE | см. на сайте | дизельный | 12 | 11 | одна | 50 | есть | KUBOTA D 902 | Sincro | 265 | 115 х 64 х 83 | 2 года | без кожуха, 3000 об/мин | 549990
| генератор | EUROPOWER | EP133TDE | EP 133 TDE | см. на сайте | дизельный | 13.5 | 12 | три | 50 | есть | KUBOTA D 902 | Sincro | 265 | 115 x 64 x 83 | 2 года | без кожуха, 3000 об/мин | 559990
| генератор | EUROPOWER | EP163DE | ЕР 163 DE | см. на сайте | дизельный | 14.5 | 13.2 | одна | 55 | есть | KUBOTA D 1105 | Sincro | 320 | 130 х 64 х 86 | 2 года | без кожуха, 3000 об/мин | 609990
| генератор | EUROPOWER | EPS163DE | EPS 163 DE | см. на сайте | дизельный | 14.5 | 13.2 | одна | 63 | есть | KUBOTA D 1105 | Sincro | 445 | 150 х 64 х 90 | 2 года | в кожухе, 3000 об/мин | 749990
| генератор | EUROPOWER | EPS163DEHEAT | EPS 163 DE с подогревом | см. на сайте | дизельный | 14.5 | 13.2 | одна | 63 | есть | KUBOTA D 1105 | Sincro | 445 | 150 х 64 х 90 | 2 года | в кожухе + подогрев охлаждающ. жидкости | 775990
| генератор | EUROPOWER | EP183TDE | EP 183 TDE | см. на сайте | дизельный | 18 | 17 | три | 55 | есть | KUBOTA D 1105 | Mecc Alte | 320 | 130 х 64 х 86 | 2 года | без кожуха, 3000 об/мин | 599990
| генератор | EUROPOWER | EPS183TDE | EPS 183 TDE | см. на сайте | дизельный | 18 | 17 | три | 63 | есть | KUBOTA D 1105 | Mecc Alte | 450 | 150 х 64 х 90 | 2 года | в кожухе, 3000 об/мин | 719990
| генератор | EUROPOWER | EPS183TDEHEAT | EPS 183 TDE с подогревом | см. на сайте | дизельный | 18 | 17 | три | 63 | есть | KUBOTA D 1105 | Mecc Alte | 450 | 150 х 64 х 90 | 2 года | в кожухе + подогрев охлаждающ. жидкости | 745990
| генератор | EUROPOWER | EP193DE | EP 193 DE | см. на сайте | дизельный | 17.8 | 16.2 | одна | 65 | есть | KUBOTA V 1505 | Sincro | 360 | 150 х 74 х 86 | 2 года | без кожуха, 3000 об/мин | 739990
| генератор | EUROPOWER | EPS193DE | EPS 193 DE | см. на сайте | дизельный | 17.8 | 16.2 | одна | 73 | есть | KUBOTA V 1505 | Sincro | 535 | 170 х 74 х 100 | 2 года | в кожухе, 3000 об/мин | 899990
| генератор | EUROPOWER | EPS193DEHEAT | EPS 193 DE с подогревом | см. на сайте | дизельный | 17.8 | 16.2 | одна | 73 | есть | KUBOTA V 1505 | Sincro | 535 | 170 х 74 х 100 | 2 года | в кожухе + подогрев охлаждающ. жидкости | 925990
| генератор | EUROPOWER | EP243TDE | EP 243 TDE | см. на сайте | дизельный | 24 | 23 | три | 65 | есть | KUBOTA V 1505 | Mecc Alte | 360 | 150 х 74 х 86 | 2 года | без кожуха, 3000 об/мин | 719990
| генератор | EUROPOWER | EPS243TDE | EPS 243 TDE | см. на сайте | дизельный | 24 | 23 | три | 73 | есть | KUBOTA V 1505 | Mecc Alte | 572 | 170 х 74 х 100 | 2 года | в кожухе, 3000 об/мин | 859990
| генератор | EUROPOWER | EPS243TDEHEAT | EPS 243 TDE с подогревом | см. на сайте | дизельный | 24 | 23 | три | 73 | есть | KUBOTA V 1505 | Mecc Alte | 572 | 170 х 74 х 100 | 2 года | в кожухе + подогрев охлаждающ. жидкости | 885990
| генератор | EUROPOWER | EPS333TDE | EPS 333 TDE | см. на сайте | дизельный | 33 | 30 | три | 73 | есть | KUBOTA V 1505 T | Mecc Alte | 710 | 170 x 74 x 140 | 2 года | в кожухе, 3000 об/мин | 1079990
| генератор | EUROPOWER | EPS333TDEHEAT | EPS 333 TDE с подогревом | см. на сайте | дизельный | 33 | 30 | три | 73 | есть | KUBOTA V 1505 T | Mecc Alte | 710 | 170 x 74 x 140 | 2 года | в кожухе + подогрев охлаждающ. жидкости | 1105990
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ И В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ (с двигателями 1500 об/мин)
| генератор | EUROPOWER | EP8DE | EP 8 DE | см. на сайте | дизельный | 7.5 | 7 | одна | 55 | есть | KUBOTA D 1105 | Sincro | 305 | 130 х 74 х 86 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 569990
| генератор | EUROPOWER | EPS8DE | EPS 8 DE | см. на сайте | дизельный | 7.5 | 7 | одна | 63 | есть | KUBOTA D 1105 | Sincro | 430 | 150 х 64 х 90 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 689990
| генератор | EUROPOWER | EP9TDE | EP 9 TDE | см. на сайте | дизельный | 9 | 8.5 | три | 55 | есть | KUBOTA D 1105 | Mecc Alte | 320 | 130 х 64 х 86 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 589990
| генератор | EUROPOWER | EPS9TDE | EPS 9 TDE | см. на сайте | дизельный | 9 |  | три | 63 | есть | KUBOTA D 1105 | Mecc Alte | 440 | 150 х 64 х 90 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 689990
| генератор | EUROPOWER | EP11DE | EP 11 DE | см. на сайте | дизельный | 11 | 10 | одна | 63 | есть | KUBOTA D 1703 | Sincro | 395 | 150 х 74 х 91 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 719990
| генератор | EUROPOWER | EPS11DE | EPS 11 DE | см. на сайте | дизельный | 11 | 10 | одна | 73 | есть | KUBOTA D 1703 | Sincro | 575 | 170 х 74 х 100 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 879990
| генератор | EUROPOWER | EP14TDE | EP 14 TDE | см. на сайте | дизельный | 14 | 13 | три | 65 | есть | KUBOTA D 1703 | Mecc Alte | 410 | 150 х 74 х 91 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 719990
| генератор | EUROPOWER | EPS14TDE | EPS 14 TDE | см. на сайте | дизельный | 14 | 13 | три | 73 | есть | KUBOTA D 1703 | Mecc Alte | 580 | 170 х 74 х 100 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 879990
| генератор | EUROPOWER | EP18DE | EP 18 DE | см. на сайте | дизельный | 18 | 16 | одна | 68 | есть | KUBOTA V 2203 | Sincro | 465 | 160 х 74 х 94 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 899990
| генератор | EUROPOWER | EPS18DE | EPS 18 DE | см. на сайте | дизельный | 18 | 16 | одна | 80 | есть | KUBOTA V 2203 | Sincro | 700 | 198 х 74 х 100 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 1069990
| генератор | EUROPOWER | EP20TDE | EP 20 TDE | см. на сайте | дизельный | 20 | 19 | три | 68 | есть | KUBOTA V 2203 | Mecc Alte | 465 | 160 х 74 х 94 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 839990
| генератор | EUROPOWER | EPS20TDE | EPS 20 TDE | см. на сайте | дизельный | 20 | 19 | три | 80 | есть | KUBOTA V 2203 | Mecc Alte | 660 | 198 х 74 х 100 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 999990
| генератор | EUROPOWER | EP30DE | EP 30 DE | см. на сайте | дизельный | 30 | 28 | одна | 76 | есть | KUBOTA V 3800 DIT | Mecc Alte | 675 | 160 х 83 х 98 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 1249990
| генератор | EUROPOWER | EPS30DE | EPS 30 DE | см. на сайте | дизельный | 30 | 28 | одна | 90 | есть | KUBOTA V 3300 turbo | Mecc Alte | 1025 | 209 х 104 х 125 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 1419990
| генератор | EUROPOWER | EP34TDE | EP 34 TDE | см. на сайте | дизельный | 33 | 30 | три | 76 | есть | KUBOTA V 3300 | Mecc Alte | 600 | 160 х 83 х 105 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 1019990
| генератор | EUROPOWER | EPS34TDE | EPS 34 TDE | см. на сайте | дизельный | 33 | 30 | три | 90 | есть | KUBOTA V 3300 | Mecc Alte | 1060 | 209 х 104 х 125 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 1199990
| генератор | EUROPOWER | EP44TDE | EP 44 TDE | см. на сайте | дизельный | 44 | 40 | три | 76 | есть | KUBOTA V 3800 DIT | Mecc Alte | 665 | 160 х 83 х 98 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 1229990
| генератор | EUROPOWER | EPS44TDE | EPS 44TDE | см. на сайте | дизельный | 44 | 40 | три | 90 | есть | KUBOTA V 3800 turbo | Mecc Alte | 1050 | 209 х 104 х 125 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 1429990
| генератор | EUROPOWER | EP60TDE | EP 60 TDE | см. на сайте | дизельный | 66 | 60 | три | 430 | есть | IVECO NEF 45 SM 1 F | Mecc Alte | 1050 | 250 х 110 х 140 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 15865.5536
| генератор | EUROPOWER | EPS60TDE | EPS 60 TDE | см. на сайте | дизельный | 66 | 60 | три | 200 | есть | IVECO NEF 45 SM 1 A | Mecc Alte | 1500 | 285 х 114 х 188 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 20891.7999
| генератор | EUROPOWER | EP85TDE | EP 85 TDE | см. на сайте | дизельный | 94 | 85 | три | 430 | есть | VOLVO TAD 530 GE | Mecc Alte | 1245 | 251 х 110 х 161 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 21339.5349
| генератор | EUROPOWER | EPS85TDE | EPS 85 TDE | см. на сайте | дизельный | 94 | 85 | три | 200 | есть | VOLVO TAD 530 GE | Mecc Alte | 1765 | 285 х 114 х 188 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 25376.6429
| генератор | EUROPOWER | EP100TDE | EP 100 TDE | см. на сайте | дизельный | 110 | 100 | три | 430 | есть | VOLVO TAD 531 GE | Mecc Alte | 1375 | 251 х 110 х 161 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 20297.9423
| генератор | EUROPOWER | EPS100TDE | EPS 100 TDE | см. на сайте | дизельный | 110 | 100 | три | 200 | есть | VOLVO TAD 531 GE | Mecc Alte | 1775 | 285 х 114 х 188 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 26150.3439
| генератор | EUROPOWER | EP130TDE | EP 130 TDE | см. на сайте | дизельный | 143 | 130 | три | 430 | есть | VOLVO TAD 532 GE | Mecc Alte | 1635 | 251 х 110 х 161 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 24027.818
| генератор | EUROPOWER | EPS130TDE | EPS 130 TDE | см. на сайте | дизельный | 143 | 130 | три | 295 | есть | VOLVO TAD 730 GE | Mecc Alte | 2400 | 330 х 122 х 197 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 30979.8866
| генератор | EUROPOWER | EP150TDE | EP 150 TDE | см. на сайте | дизельный | 165 | 150 | три | 430 | есть | VOLVO TAD 731 GE | Mecc Alte | 1715 | 250 х 110 х 162 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 26588.712
| генератор | EUROPOWER | EPS150TDE | EPS 150 TDE | см. на сайте | дизельный | 165 | 150 | три | 295 | есть | VOLVO TAD 731 GE | Mecc Alte | 2450 | 330 х 122 х 197 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 32442.987
| генератор | EUROPOWER | EP180TDE | EP 180 TDE | см. на сайте | дизельный | 198 | 180 | три | 500 | есть | VOLVO TAD 732 GE | Mecc Alte | 1815 | 280 х 115 х 173 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 32135.7547
| генератор | EUROPOWER | EPS180TDE | EPS 180 TDE | см. на сайте | дизельный | 198 | 180 | три | 360 | есть | VOLVO TAD 732 GE | Mecc Alte | 2665 | 360 х 123 х 220 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 41094.2004
| генератор | EUROPOWER | EP200TDE | EP 200 TDE | см. на сайте | дизельный | 220 | 200 | три | 500 | есть | VOLVO TAD 733 GE | Mecc Alte | 1865 | 280 х 115 х 173 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 34057.8302
| генератор | EUROPOWER | EPS200TDE | EPS 200 TDE | см. на сайте | дизельный | 220 | 200 | три | 360 | есть | VOLVO TAD 733 GE | Mecc Alte | 2715 | 360 х 123 х 220 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 43016.276
| генератор | EUROPOWER | EP250TDE | EP 250 TDE | см. на сайте | дизельный | 275 | 250 | три | 500 | есть | VOLVO TAD 734 GE | Mecc Alte | 2095 | 280 х 115 х 173 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 37677.1772
| генератор | EUROPOWER | EPS250TDE | EPS 250 TDE | см. на сайте | дизельный | 275 | 250 | три | 360 | есть | VOLVO TAD 734 GE | Mecc Alte | 2835 | 360 х 123 х 220 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 46635.623
| генератор | EUROPOWER | EP325TDE | EP 325 TDE | см. на сайте | дизельный | 358 | 325 | три | 535 | есть | VOLVO TAD 941 GE | Mecc Alte | 2690 | 298 х 115 х 182 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 44882.1505
| генератор | EUROPOWER | EPS315TDE | EPS 315 TDE | см. на сайте | дизельный | 330 | 315 | три | 535 | есть | VOLVO TAD1341GE | Mecc Alte | 4095 | 422 x 160 x 228 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 61225.413
| генератор | EUROPOWER | EP410TDE | EP 410 TDE | см. на сайте | дизельный | 450 | 410 | три | 535 | есть | VOLVO TAD 1344 GE | Mecc Alte | 3720 | 420 x 158 x 228 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 65294.3683
| генератор | EUROPOWER | EPS410TDE | EPS 410 TDE | см. на сайте | дизельный | 450 | 410 | три | 535 | есть | VOLVO TAD 1344 GE | Mecc Alte | 4450 | 422 x 160 x 228 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 73173.7541
| генератор | EUROPOWER | EP500TDE | EP 500 TDE | см. на сайте | дизельный | 550 | 500 | три | 722 | есть | VOLVO TAD 1641 GE | Mecc Alte | 4370 | 430 x 198 x 261 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 84211.6383
| генератор | EUROPOWER | EPS500TDE | EPS 500 TDE | см. на сайте | дизельный | 550 | 500 | три | 722 | есть | VOLVO TAD 1641 GE | Mecc Alte | 5180 | 481 x 200 x 261 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 93923.178
| генератор | EUROPOWER | EP600TDE | EP 600 TDE | см. на сайте | дизельный | 650 | 591 | три | 722 | есть | VOLVO TAD 1642 GE | Mecc Alte | 4510 | 430 x 198 x 261 | 2 года | без кожуха, 1500 об/мин | 92653.0345
| генератор | EUROPOWER | EPS600TDE | EPS 600 TDE | см. на сайте | дизельный | 650 | 600 | три | 722 | есть | VOLVO TAD 1642 GE | Mecc Alte | 5390 | 481 x 200 x 261 | 2 года | в кожухе, 1500 об/мин | 102353.334
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ (с двигателями 1500 об/мин) - АРЕНДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
| генератор | EUROPOWER | EPSR11-3TDE | EPSR 11-3 TDE | см. на сайте | дизельный | 10.5 | 9.5 | три | 86 | есть | KUBOTA D 722 | Mecc Alte | 525 | 150 x 76 x 117 | 2 года | в кожухе; арендная версия | 12352.9886
| генератор | EUROPOWER | EPSR20TDE | EPSR 20 TDE | см. на сайте | дизельный | 20 | 19 | три | 124 | есть | KUBOTA V 2203 M | Mecc Alte | 838 | 185 x 91 x 137 | 2 года | в кожухе; арендная версия | 16849.0718
| генератор | EUROPOWER | EPSR34TDE | EPSR 34 TDE | см. на сайте | дизельный | 33 | 30 | три | 263 | есть | KUBOTA V 3300 | Mecc Alte | 1178 | 209 x 101 x 147 | 2 года | в кожухе; арендная версия | 19097.1134
| генератор | EUROPOWER | EPSR44TDE | EPSR 44 TDE | см. на сайте | дизельный | 44 | 40 | три | 263 | есть | KUBOTA V 3800 | Mecc Alte | 1200 | 209 x 101 x 147 | 2 года | в кожухе; арендная версия | 21682.3612
| генератор | EUROPOWER | EPSR60TDE | EPSR 60 TDE | см. на сайте | дизельный | 66 | 60 | три | 520 | есть | IVECO NEF 45 SM 1 A | Mecc Alte | 1787 | 285 х 110 х 203 | 2 года | в кожухе; арендная версия | 25841.2382
| генератор | EUROPOWER | EPSR85TDE | EPSR 85 TDE | см. на сайте | дизельный | 94 | 85 | три | 520 | есть | VOLVO TAD 530 GE | Mecc Alte | 2090 | 285 х 110 х 203 | 2 года | в кожухе; арендная версия | 31360.1803
| генератор | EUROPOWER | EPSR100TDE | EPSR 100 TDE | см. на сайте | дизельный | 110 | 100 | три | 520 | есть | VOLVO TAD 531 GE | Mecc Alte | 2100 | 285 х 110 х 203 | 2 года | в кожухе; арендная версия | 32034.5928
| генератор | EUROPOWER | EPSR130TDE | EPSR 130 TDE | см. на сайте | дизельный | 143 | 130 | три | 910 | есть | VOLVO TAD 730 GE | Mecc Alte | 2620 | 329 х 118 х 219 | 2 года | в кожухе; арендная версия | 37564.7751
| генератор | EUROPOWER | EPSR150TDE | EPSR 150 TDE | см. на сайте | дизельный | 165 | 150 | три | 910 | есть | VOLVO TAD 731 GE | Mecc Alte | 2670 | 329 х 118 х 219 | 2 года | в кожухе; арендная версия | 39335.1079
| генератор | EUROPOWER | EPSR180TDE | EPSR 180 TDE | см. на сайте | дизельный | 198 | 180 | три | 1250 | есть | VOLVO TAD 732 GE | Mecc Alte | 2950 | 360 х 123 х 253 | 2 года | в кожухе; арендная версия | 45860.0486
| генератор | EUROPOWER | EPSR200TDE | EPSR 200 TDE | см. на сайте | дизельный | 220 | 200 | три | 1250 | есть | VOLVO TAD 733 GE | Mecc Alte | 3000 | 360 х 123 х 253 | 2 года | в кожухе; арендная версия | 48287.9336
| генератор | EUROPOWER | EPSR250TDE | EPSR 250 TDE | см. на сайте | дизельный | 275 | 250 | три | 1250 | есть | VOLVO TAD 734 GE | Mecc Alte | 3320 | 360 х 123 х 253 | 2 года | в кожухе; арендная версия | 51289.0691
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ СИЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
| Тел.: | +7 (495) 621-33-47, +7 (495) 778-82-37 +7 (495) 778-93-02
| E-mail: | info@texnodrom.ru
| Сайт: | www.texnodrom.ru
| Адрес: | г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1.

## Briggs & Stratton
|  | БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ BRIGGS & STRATTON (США) рекомендованные розничные цены | [16 empty] | ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ BRIGGS & STRATTON
клиент категории A
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции | Ссылка на сайт | Тип продукции (по топливу) | Макс. мощность, кВА | Номин. мощность, кВА | Кол-во фаз, (одна / три) | Объем бака, л | Электростар. (есть / нет) | Двигатель (бренд и модель) | Альтернатор (бренд) | Вес, кг | Габариты, см (ДхШхВ) | Гарантия | Дополнител. информация | РРЦ, руб. | Скидка,% | Цена, руб.
| генератор | Briggs & Stratton | 030526 | P 2000 Inverter | см. на сайте | бензиновый | 2 | 1.6 | одна | 3.8 | нет | B&S 106 cc OHV | Power Surge | 24 | 52 х 31 х 43 | 2 года | инвертор | 69990 | 27% | 51092.7
| генератор | Briggs & Stratton | 030674 | P 3000 Inverter | см. на сайте | бензиновый | 3 | 2.6 | одна | 5.6 | нет | B&S 171 cc OHV | Power Surge | 38 | 66 х 35 х 53 | 2 года | инвертор | 129990 | 27% | 94892.7
| генератор | Briggs & Stratton | 038025 | 3750 A | см. на сайте | бензиновый | 3.75 | 3 | одна | 15 | нет | B&S 1150 Series OHV | Power Surge | 56 | 66 х 45 х 59 | 2 года | колеса для транспорт-ки в коплекте | 42990 | 27% | 31382.7
| генератор | Briggs & Stratton | 038026 | 6250 A | см. на сайте | бензиновый | 6.25 | 5 | одна | 25 | нет | B&S 1850 Series I/C OHV | Power Surge | 81 | 71 х 50 х 65 | 2 года | колеса для транспорт-ки в коплекте | 59990 | СКИДКА по АКЦИИ - 33% СПЕЦ. ЦЕНА = 40 500 руб.
| генератор | Briggs & Stratton | 030722 | Elite 8500 | см. на сайте | бензиновый | 8.5 | 6.8 | одна | 30 | есть | B&S 2100 Series OHV | Power Surge | 105 | 73 х 55 х 65 | 2 года | колеса для транспорт-ки в коплекте | 79990 | 27% | 58392.7
| генератор | Briggs & Stratton | 40494 | G60 (6 kW) | см. на сайте | газовый | 11 кВА (9 кВт) | 7,5 кВА (6 кВт) | одна | - | есть | B&S I/C 500 cc (17,5 л.с.) | B&S | 114 | 71 x 62 x 89 | 2 года | Возможность работы как от природного газа, так от сжиженного (Пропан-Бутан) | по запросу | 22% | #VALUE!
| подогрев |  | 6262 | подогрев для газового генератора G60 (6 kW) | [13 empty] | по запросу | 22% | #VALUE!
| генератор | Briggs & Stratton | 40495 | G80 (8 kW) | см. на сайте | газовый | 15 кВА (12 кВт) | 10 кВа (8 кВт) | одна | - | есть | B&S VANGUARD V-TWIN (18 л.с.) | B&S | 123 | 71 x 62 x 89 | 3 года | Возможность работы как от природного газа, так от сжиженного (Пропан-Бутан) | по запросу | 22% | #VALUE!
| подогрев |  | 6030A | подогрев для газового генератора G80 (8 kW) | [13 empty] | по запросу | 22% | #VALUE!
| генератор | Briggs & Stratton | 40491 | G110 (11 kW) | см. на сайте | газовый | 17,5 кВА (14 кВт) | 12,5 кВА (11 кВт) | одна | - | есть | B&S VANGUARD V-TWIN (35 л.с.) | B&S | 227 | 122 x 86 x79 | 3 года | Возможность работы как от природного газа, так от сжиженного (Пропан-Бутан) | по запросу | 22% | #VALUE!
| подогрев |  | 6231 | подогрев для газового генератора G110 (11 kW) | [13 empty] | по запросу | 22% | #VALUE!
| генератор | Briggs & Stratton | 40489 | G140 (14 kW) | см. на сайте | газовый | 22 кВА (17,5 кВт) | 17,5 кВА (14 кВт) | одна | - | есть | B&S VANGUARD V-TWIN (35 л.с.) | B&S | 227 | 122 x 86 x79 | 3 года | Возможность работы как от природного газа, так от сжиженного (Пропан-Бутан) | по запросу | 22% | #VALUE!
| подогрев |  | 6231 | подогрев для газового генератора G140 (14 kW) | [13 empty] | по запросу | 22% | #VALUE!
| генератор | Briggs & Stratton | 076137 | G290 (29 kW - 1 фаза; 26 kW - 3 фазы) | см. на сайте | газовый | н/д | 36 кВА (29 кВт) для 1-й фазы) / 33 кВА (26 кВт) для 3-х фаз | три | - | есть | GM VORTEC (4,3 l), 6 cylinder, 1500 оборотов | B&S | 700 | 231 х 99 х 104 | 4 года | Возможность работы как от природного газа, так от сжиженного (Пропан-Бутан) | по запросу | 22% | #VALUE!
| генератор | Briggs & Stratton | 076157 | G400 (40 kW - 1 фаза; 37 kW - 3 фазы) | см. на сайте | газовый | н/д | 50 кВА (40кВт) для 1-й фазы / 46 кВА (37кВт) для 3-х фаз | три | - | есть | GM VORTEC (4,3 l), 6 cylinder, 1500 оборотов | B&S | 740 | 231 х 99 х 104 | 4 года | Возможность работы как от природного газа, так от сжиженного (Пропан-Бутан) | по запросу | 22% | #VALUE!
| генератор | Briggs & Stratton | 076167 | G500 (50 kW - 1 фаза; 46 kW - 3 фазы) | см. на сайте | газовый | н/д | 62 кВА (50кВт) для 1-й фазы / 58 кВА (46кВт) для 3-х фаз | три | - | есть | GM VORTEC (5,7 l), 8 cylinder, 1500 оборотов | B&S | 915 | 249 х 99 х 109 | 4 года | Возможность работы как от природного газа, так от сжиженного (Пропан-Бутан) | 1729990 | 22% | #VALUE!
АСТАРИ имеет эксклюзивные права на продажу в России инверторов P2000 и P3000, а также газовых генераторов B&S большой мощности
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ СИЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
| Тел.: | +7 (495) 621-33-47, +7 (495) 778-82-37 +7 (495) 778-93-02
| E-mail: | info@texnodrom.ru
| Сайт: | www.texnodrom.ru
| Адрес: | г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1.

## EP Genset
|  | БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ EP GENSET YAMAHA (КНР) рекомендованные розничные цены | [17 empty] | ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА ГЕНЕРАТОРЫ EP GENSET YAMAHA
клиент категории A
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции | Ссылка на сайт | Тип продукции (по топливу) | Макс. мощность, кВА | Номин. мощность, кВА | Кол-во фаз, (одна / три) | Объем бака, л | Электростар. (есть / нет) | Двигатель (бренд и модель) | Альтернатор (бренд) | Вес, кг | Габариты, см (ДхШхВ) | Гарантия | Дополнител. информация | РРЦ, руб. | СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Скидка,% | Цена, руб.
| генератор | EP Genset Yamaha | DY2800L | DY 2800 L | см. на сайте | бензиновый | 2.5 | 2 | одна | 12 | нет | YAMAHA MZ175L2U | FJS | 44 | 51 х 42 х 43 | 1,5 года | - | 39990 | - | СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИОННАЯ ЦЕНА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 26 990 руб., т.е. скидка 33%
| генератор | EP Genset Yamaha | DY4800L | DY 4800 L | см. на сайте | бензиновый | 4 | 3.5 | одна | 25 | нет | YAMAHA MZ300L2 | FJS | 77 | 67 х 51 х 51 | 1,5 года | - | 55990 | - | 27% | 40872.7
| генератор | EP Genset Yamaha | DY6800L | DY 6800 L | см. на сайте | бензиновый | 5.5 | 5 | одна | 25 | нет | YAMAHA MZ360L2U | FJS | 80 | 67 х 51 х 54 | 1,5 года | - | 65990 | - | СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИОННАЯ ЦЕНА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 43 990 руб., т.е. сикдка 33%
| генератор | EP Genset Yamaha | DY6800LX | DY 6800 LX | см. на сайте | бензиновый | 5.5 | 5 | одна | 25 | есть | YAMAHA MZ360L3U-K | FJS | 88 | 67 х 51 х 54 | 1,5 года | - | 85990 | - | 27% | 62772.7
| генератор | EP Genset Yamaha | DY6800T | DY 6800 Т | см. на сайте | бензиновый | 5.5 | 5 | три | 25 | нет | YAMAHA MZ360L2U | FJS | 82 | 67 х 51 х 54 | 1,5 года | - | 75990 | - | 27% | 55472.7
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ СИЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ "АСТАРИ"
| Тел.: | +7 (495) 621-33-47, +7 (495) 778-82-37 +7 (495) 778-93-02
| E-mail: | info@texnodrom.ru
| Сайт: | www.texnodrom.ru
| Адрес: | г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1.

## Zongshen
БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И МОТОПОМПЫ ZONGSHEN (КНР) рекомендованные розничные цены
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции | Ссылка на сайт | Макс. мощность, кВА | Номин. мощность, кВА | Кол-во фаз, (одна / три) | Тип продукции (по топливу) | Объем бака, л | Электростар. (есть / нет) | Двигатель (бренд и модель) | Альтернатор (бренд) | Вес, кг | Габариты, см (ДхШхВ) | Гарантия | Дополнительная информация |  | РРЦ
| генератор | Zongshen | 1T90DF130 | PH 1800 | см. на сайте | 1.5 | 1.2 | одна | бензиновый | 5 | нет | Zongshen NH150 | Zongshen | 26 | 50 х 35 х 37 | 1 год | 1 розетка + AVR |  | 15990
| генератор | Zongshen | 1T90DF200 | KB 2500 | см. на сайте | 2.2 | 2 | одна | бензиновый | 13 | нет | Zongshen ZS170F (208 cc) | Zongshen | 45 | 59 х 44 х 50 | 1 год | 2 розетки + AVR + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 21990
| генератор | Zongshen | 1T90DF300 | KB 3000 | см. на сайте | 2.8 | 2.5 | одна | бензиновый | 13 | нет | Zongshen ZS170F (208 cc) | Zongshen | 48 | 59 х 44 х 50 | 2 года | счетчик моточасов + 2 розетки + AVR + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 23990
| генератор | Zongshen | 1T90DF301 | KB 3000 E* | см. на сайте | 2.8 | 2.5 | одна | бензиновый | 13 | есть | Zongshen0 ZS170FE (208 cc) | Zongshen | 52 | 59 х 44 х 50 | 2 года | счетчик моточасов + 2 розетки + + AVR + электростартер + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 28990
| генератор | Zongshen | 1T90DF330 | KB 3300 | см. на сайте | 3 | 2.8 | одна | бензиновый | 13 | нет | Zongshen ZS170F (208 cc) | Zongshen | 50 | 59 х 44 х 50 | 2 года | счетчик моточасов + 2 розетки + AVR + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 24990
| генератор | Zongshen | 1T90DF331 | KB 3300E* | см. на сайте | 3 | 2.8 | одна | бензиновый | 13 | есть | Zongshen ZS170FE (208 cc) | Zongshen | 55 | 59 х 44 х 50 | 2 года | счетчик моточасов + 2 розетки + AVR + электростартер + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 29990
| генератор | Zongshen | 1T90DF500 | KB 5000 | см. на сайте | 4.5 | 4 | одна | бензиновый | 28 | нет | Zongshen FH300 (292 cc) | Zongshen | 70 | 70 х 53 х 59 | 2 года | счетчик моточасов + 2 розетки + AVR + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 36990
| генератор | Zongshen | 1T90DF501 | KB 5000 E* | см. на сайте | 4.5 | 4 | одна | бензиновый | 28 | есть | Zongshen FH300E (292 cc) | Zongshen | 77 | 70 х 53 х 59 | 2 года | счетчик моточасов + 2 розетки + AVR + электростартер + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 41990
| генератор | Zongshen | 1T90DF600 | KB 6000 | см. на сайте | 5.5 | 5 | одна | бензиновый | 28 | нет | Zongshen ZS190F (420 cc) | Zongshen | 79 | 70 х 53 х 59 | 2 года | счетчик моточасов + розетка + силовая розетка (32А) + AVR + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 40990
| генератор | Zongshen | 1T90DF601 | KB 6000 E* | см. на сайте | 5.5 | 5 | одна | бензиновый | 28 | есть | Zongshen ZS190FE (420 cc) | Zongshen | 87 | 70 х 53 х 59 | 2 года | счетчик моточасов + розетка + силовая розетка (32А) + AVR + электростартер + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 45990
| генератор | Zongshen | 1T90DF700 | KB 7000 | см. на сайте | 6.5 | 6 | одна | бензиновый | 28 | нет | Zongshen ZS190F (420 cc) | Zongshen | 83 | 70 х 53 х 59 | 2 года | счетчик моточасов + розетка + силовая розетка (32А) + AVR + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 44990
| генератор | Zongshen | 1T90DF704 | KB 7003 | см. на сайте | 6.5 | 6 | три | бензиновый | 28 | нет | Zongshen ZS190F (420 cc) | Zongshen | 86 | 70 х 53 х 59 | 2 года | счетчик моточасов + розетка + силовая розетка (32А) + AVR + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 48990
| генератор | Zongshen | 1T90DF703 | KB 7000 E* | см. на сайте | 6.5 | 6 | одна | бензиновый | 28 | есть | Zongshen ZS190FE (420 cc) | Zongshen | 91 | 70 х 53 х 59 | 2 года | счетчик моточасов + розетка + силовая розетка (32А) + AVR + электростартер + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 49990
| генератор | Zongshen | 1T90DF733 | KB 7003 E* | см. на сайте | 6.5 | 6 | три | бензиновый | 28 | есть | Zongshen ZS190FE (420 cc) | Zongshen | 94 | 70 х 53 х 59 | 2 года | счетчик моточасов + розетка + силовая розетка (32А) + AVR + электростартер + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 53990
| генератор | Zongshen | 1T90DF702 | XB 7003 E* | см. на сайте | 6.5 | 6 | три | бензиновый | 35 | есть | Zongshen ZS190FE (420 cc) | Zongshen | 94 | 74 х 62 х 62 | 2 года | счетчик моточасов + розетка + силовая розетка (32А) + AVR + электростартер + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 55990
| генератор | Zongshen | 1T90DF800 | KB 9000 E* | см. на сайте | 8.5 | 8 | одна | бензиновый | 28 | есть | Zongshen FH440E (440 cc) | Zongshen | 99 | 70 х 53 х 59 | 2 года | счетчик моточасов + розетка + силовая розетка (32А) + AVR + электростартер + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 59990
| генератор | Zongshen | 1T90DF801 | KB 9003 E* | см. на сайте | 8.5 | 8 | три | бензиновый | 28 | есть | Zongshen FH440E (440 cc) | Zongshen | 100 | 70 х 53 х 59 | 2 года | счетчик моточасов + розетка + силовая розетка (32А) + AVR + электростартер + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 63990
| генератор | Zongshen | 1T90DF100 | PH 13500 E* | см. на сайте | 10 | 9 | одна | бензиновый | 50 | есть | Zongshen GB620 (625 cc) | Zongshen | 133 | 77 х 60 х 65 | 2 года | счетчик моточасов + 2 розетки + 2 силовые розетки (32А) + AVR + электростартер + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 119990
| генератор | Zongshen | 1T90DF120 | XB 12000 EA* | см. на сайте | 11 | 10 | одна | бензиновый | 38 | есть | Zongshen GB680 (680 cc) | Zongshen | 133 | 74 х 60 х79 | 2 года | счетчик моточасов + 3 розетки + силовая розетка (32А) + AVR + электростартер + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 149990
| генератор | Zongshen | 1T90DF121 | XB 12003 EA* | см. на сайте | 11 | 10 | три | бензиновый | 38 | есть | Zongshen GB680 (680 cc) | Zongshen | 133 | 74 х 60 х79 | 2 года | счетчик моточасов + 3 розетки + силовая розетка (32А) + AVR + электростартер + колеса для транспорт-ки в коплекте |  | 159990
* вместе с генераторами Zongshen, оснащенными электрическим стартером, рекомендуем приобрести систему автоматического запуска STABVOLT (ASTARI edition), которая разработана специально для бренда Zongshen
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции |  | Макс. мощность, кВА 1 фаза / 3 фазы |  | Фазность подключения |  | Тип коммутатора потребителей | Коммутатор (бренд) | Макс. расстояние расположения от генератора | Исполнител. устройство входит в комплект | Встроенное зарядное усторйство для АКБ генератора | Блокировка от альтернатив. источника энергии |  | Степень защиты корпуса | Гарантия | РРЦ, руб.
| система автоматического запуска генератора | STABVOLT (ASTARI edition) | 032.31.105.A | SV-AE-15-15-32 |  | 15 / 15 |  | однофазное или трехфазное |  | контакторы 32А | EKF | до 50 м | да | да | да (электрическая и механическая) |  | IP31 | 2 года | 27990
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции | Ссылка на сайт | Тип продукции (по топливу) | Макс. мощность, л.с. | Макс. производит., л / мин | Макс. производит., м3/ч | Выстота подачи, м | Макс. размер частиц, мм | Диаметр патрубка (вход / выход), мм | Объем бака, л | Двигатель (бренд и модель) | Вес, кг | Габариты, см (ДхШхВ) | Гарантия | Дополнител. информация | РРЦ
| мотопомпа | Zongshen | 1T90SXG10 | XG 10 | см. на сайте | бензиновый | 1 | 135 | 8 | 30 | 5 | 25 / 25 | 0.6 | Zongshen S35 (31 cc) | 6.3 | 33 × 25 × 29 | 1 год | для чистой воды | 9990
| мотопомпа | Zongshen | 1T90SXG15 | XG 15 | см. на сайте | бензиновый | 3 | 250 | 15 | 20 | 5 | 40 / 40 | 1.2 | Zongshen NH130 (132 cc) | 13.8 | 39 x 33 x 35 | 1 год | для чистой воды | 10990
| мотопомпа | Zongshen | 1T90SWG20 | WG 20 | см. на сайте | бензиновый | 6.1 | 600 | 36 | 30 | 6 | 50 / 50 | 2.8 | Zongshen GB 200 (196 cc) | 24 | 48 × 40 × 40 | 1 год | для воды средней загрязненности | 11990
| мотопомпа | Zongshen | 1T90SWG30 | WG 30 | см. на сайте | бензиновый | 6.1 | 1000 | 60 | 30 | 7 | 80 / 80 | 2.8 | Zongshen GB 200 (196 cc) | 26 | 51 × 40 × 42 | 1 год | для воды средней загрязненности | 13500
| мотопомпа | Zongshen | 1T90SWG40 | WG 40 | см. на сайте | бензиновый | 7.9 | 1500 | 90 | 25 | 7 | 100 / 100 | 6 | Zongshen ZS177F (270 cc) | 43 | 61 × 44 × 53 | 1 год | для воды средней загрязненности | 23990
| мотопомпа | Zongshen | 1T90STG20 | TG 20 | см. на сайте | бензиновый | 6.1 | 600 | 36 | 30 | 17 | 50 / 50 | 2.8 | Zongshen GB 200 (196 cc) | 33 | 55 × 47 × 45 | 1 год | для грязной воды | 17990
| мотопомпа | Zongshen | 1T90STG30 | TG 30 | см. на сайте | бензиновый | 6.1 | 1000 | 60 | 25 | 24 | 80 / 80 | 2.8 | Zongshen GB 200 (196 cc) | 37 | 55 × 47 × 45 | 1 год | для грязной воды | 20990
| мотопомпа | Zongshen | 1T90SHG15 | HG 15 | см. на сайте | бензиновый | 6.1 | 300 | 18 | 80 | 6 | 40 / 40 | 2.8 | Zongshen GB 200 (196 cc) | 30 | 51 × 42 × 44 | 1 год | высоконапорная (пожарная) помпа | 20990
| мотопомпа | Zongshen | 1T90SHG20 | HG 20 | см. на сайте | бензиновый | 6.1 | 500 | 30 | 55 | 6 | 50 / 50 | 2.8 | Zongshen GB 200 (196 cc) | 27 | 51 × 42 × 44 | 1 год | высоконапорная (пожарная) помпа | 23990
| мотопомпа | Zongshen | 1T90SHG30 | HG 30 | см. на сайте | бензиновый | 10.3 | 750 | 45 | 75 | 6 | 80 / 65 | 6.5 | Zongshen ZS188F (390 cc) | 48 | 60 × 51 × 51 | 1 год | высоконапорная (пожарная) помпа | 32990
| мотопомпа | Zongshen | 1T90SMG20 | MG 20 | см. на сайте | бензиновый | 6.1 | 600 | 36 | 30 | 6 | 50 / 50 | 2.8 | Zongshen GB 200 (196 cc) | 25 | 54 × 42 × 44 | 1 год | для соленой воды и химических жидкостей | 20990
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ СИЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
| Тел.: | +7 (495) 621-33-47, +7 (495) 778-82-37 +7 (495) 778-93-02
| E-mail: | info@texnodrom.ru
| Сайт: | www.texnodrom.ru
| Адрес: | г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1.

## Shindaiwa
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ SHINDAIWA (Япония) рекомендованные розничные цены
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции | Тип продукции (по топливу) | Макс. мощность, кВА | Кол-во фаз, (одна / три) | Объем бака, л | Электростар. (есть / нет) | Номинальный ток, А | ПВ, % | Двигатель (бренд и модель) | Вес, кг | Габариты, см (ДхШхВ) | Гарантия | Стандартная комплектация | Дополнительная информация | РРЦ, руб.
| двухпостовой сварочный генератор | Shindaiwa | DGW400DMK/RU | DGW 400 DMK | дизельный | 12 | три | 37 | есть | 370 (один пост) 180 (два поста) | 60 (один пост) 100 (два поста) | KUBOTA D 902 | 453 | 143 х 70 х 84 | 3 года | - пульт управления, 2,5 метра - 2 шт.; - удлинитель для пульта, 30 метров - 2 шт.; - набор комплектующих для ТО на 2000 часов: 8 масляных фильтров, 2 топливных фильтра, 2 воздушных фильтра, 1 ремень | - ротор генератора имеет 3 отдельных обмотки, что позволяет повысить величину максимального сварочного тока на каждом посту; - легкий поджиг и стабильная дуга во время сварки обеспечены напряжением холостого тока 85 В; - мультирежимная сварка: MMA, TIG, MIG/MAG; - возможность предустановки сварочного тока; - аттестован НАКС; - низкий уровень шума: всего 57 дБ(А); - работа без дозаправок до 10 часов; - русифицированная электронная панель управления. | 929990
| двухпостовой сварочный генератор | Shindaiwa | DGW500DM/RU | DGW 500 DM | дизельный | 13.2 | три | 63 | есть | 480 (один пост) 230 (два поста) | 60 (один пост) 80 (два поста) | KUBOTA VT 505 | 613 | 168 х 70 х 95 | 3 года | - пульт управления, 2,5 метра - 2 шт.; - удлинитель для пульта, 30 метров - 2 шт.; - набор комплектующих для ТО на 2000 часов: 8 масляных фильтров, 2 топливных фильтра, 2 воздушных фильтра, 1 ремень | - ротор генератора имеет 3 отдельных обмотки, что позволяет повысить величину максимального сварочного тока на каждом посту; - легкий поджиг и стабильная дуга во время сварки обеспечены напряжением холостого тока 85 В; - мультирежимная сварка: MMA, TIG, MIG/MAG; - возможность предустановки сварочного тока; - аттестован НАКС; - низкий уровень шума: всего 57 дБ(А); - работа без дозаправок до 16,4 часов; - русифицированная электронная панель управления; - агрегат имеет свободный доступ для ремонта и обслуживания с обеих сторон. | 1199990
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ СИЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
| Тел.: | +7 (495) 621-33-47, +7 (495) 778-82-37 +7 (495) 778-93-02
| E-mail: | info@texnodrom.ru
| Сайт: | www.texnodrom.ru
| Адрес: | г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1.

## Koshin
|  | БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ KOSHIN (Япония) рекомендованные розничные цены | [16 empty] | ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА МОТОПОМПЫ KOSHIN
клиент категории A
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции | Тип продукции (по топливу) | Номинал. мощность, л.с. | Производит., л / мин | Производит., м3/ч | Выстота подачи, м | Макс. размер частиц, мм | Диаметр патрубка (вход / выход), мм | Объем бака, л | Двигатель (бренд и модель) | Вес, кг | Габариты, см (ДхШхВ) | Гарантия | Дополнител. информация | РРЦ, руб. | Скидка,% | Цена, руб.
| мотопомпа | Koshin | SEV-25L | SEV-25 L | бензиновая | 1 | 110 | 6.6 | 32 | 5 | 25 / 25 | 0.6 | Koshin KC 26 (2-х тактный) | 5.5 | 358 x 263 x 323 | 2 года | для чистой воды | 15990 | 22% | 12472.2
| мотопомпа | Koshin | SEV-25F | SEV-25 F | бензиновая | 1.1 | 135 | 8 | 35 | 5 | 25 / 25 | 0.7 | Koshin K 35 | 8.5 | 403 x 266 x 348 | 2 года | для чистой воды | 20500 | 22% | 15990
| мотопомпа | Koshin | SEV-40F | SEV-40 F | бензиновая | 2.1 | 260 | 16 | 26 | 6 | 40 / 40 | 2 | Koshin K 100 | 18 | 428 x 308 x 374 | 2 года | для чистой воды | 23990 | 22% | 18712.2
| мотопомпа | Koshin | SEV-50X | SEV-50 X | бензиновая | 4.2 | 620 | 37 | 27 | 6 | 50 / 50 | 3.6 | Koshin K 180 | 27.2 | 504 x 405 x 411 | 2 года | для чистой воды | 20500 | 22% | 15990
| мотопомпа | Koshin | SEV-80X | SEV-80 X | бензиновая | 4.2 | 1050 | 63 | 27 | 6 | 80 / 80 | 3.6 | Koshin K 180 | 30.7 | 543 x 425 x 460 | 2 года | для чистой воды | 22990 | 22% | 17932.2
| мотопомпа | Koshin | STV-50X | STV-50 X | бензиновая | 4.2 | 580 | 35 | 26 | 8 | 50 / 50 | 3.6 | Koshin K 180 с датчиком уровня масла | 31 | 554 x 400 x 471 | 2 года | для воды средней загрязненности | 27990 | 22% | 21832.2
| мотопомпа | Koshin | STV-80X | STV-80 X | бензиновая | 4.2 | 900 | 54 | 26 | 9 | 80 / 80 | 3.6 | Koshin K 180 с датчиком уровня масла | 32.9 | 593 x 425 x 528 | 2 года | для воды средней загрязненности | 30990 | 22% | 24172.2
| мотопомпа | Koshin | SEH-50JP | SEH-50 JP | бензиновая | 4 | 640 | 38 | 27 | 6 | 50 / 50 | 3.1 | Honda GP 160 | 24 | 405 x 302 x 447 | 2 года | для чистой воды | 29990 | 22% | 23392.2
| мотопомпа | Koshin | SEH-80JP | SEH-80 JP | бензиновая | 4 | 1100 | 66 | 27 | 6 | 80 / 80 | 3.1 | Honda GP 160 | 26 | 504 x 401 x 406 | 2 года | для чистой воды | 31990 | 22% | 24952.2
| мотопомпа | Koshin | SEH-100X | SEH-100 X | бензиновая | 6.3 | 1450 | 87 | 28 | 7 | 100 / 100 | 5.3 | Honda GX 240 | 59 | 670 x 477 x 669 | 2 года | для чистой воды | 83990 | 22% | 65512.2
| мотопомпа | Koshin | STH-50X | STH-50 X | бензиновая | 2.9 | 600 | 36 | 29 | 8 | 50 / 50 | 2.5 | Honda GX 120 | 25 | 500 x 395 x 415 | 2 года | для воды средней загрязненности | 35990 | 22% | 28072.2
| мотопомпа | Koshin | STH-80X | STH-80 X | бензиновая | 4 | 900 | 54 | 26 | 9 | 80 / 80 | 3.1 | Honda GX 160 | 35 | 525 x 389 x 473 | 2 года | для воды средней загрязненности | 37990 | 22% | 29632.2
| мотопомпа | Koshin | STH-100X | STH-100 X | бензиновая | 6.3 | 1450 | 87 | 28 | 9 | 100 / 100 | 5.3 | Honda GX 240 | 64 | 665 x 472 x 655 | 2 года | для воды средней загрязненности | 101990 | 22% | 79552.2
| мотопомпа | Koshin | KTH-50X | KTH-50 X | бензиновая | 4 | 700 | 42 | 30 | 20 | 50 / 50 | 3.1 | Honda GX 160 с датчиком уровня масла | 51 | 646 x 488 x 509 | 2 года | для грязной воды | 69990 | 22% | 54592.2
| мотопомпа | Koshin | KTH-80X | KTH-80 X | бензиновая | 6.3 | 1340 | 80 | 27 | 27 | 80 / 80 | 5.3 | Honda GX 240 с датчиком уровня масла | 64 | 711 x 506 x 570 | 2 года | для грязной воды | 97990 | 22% | 76432.2
| мотопомпа | Koshin | KTH-80S | KTH-80 S | бензиновая | 7 | 1450 | 87 | 27 | 27 | 80 / 80 | 5.3 | Honda GX 270 с датчиком уровня масла | 66 | 711 x 506 x 570 | 2 года | для грязной воды | 108990 | 22% | 85012.2
| мотопомпа | Koshin | KTH-100X | KTH-100 X | бензиновая | 7.9 | 1600 | 96 | 25 | 27 | 100 / 100 | 6.1 | Honda GX 340 с датчиком уровня масла | 85 | 780 x 570 x 652 | 2 года | для грязной воды | 148990 | 22% | 116212.2
| мотопомпа | Koshin | KTH-100S | KTH-100 S | бензиновая | 10 | 2050 | 123 | 25 | 27 | 100 / 100 | 6.1 | Honda GX 390 с датчиком уровня масла | 82 | 780 x 570 x 652 | 2 года | для грязной воды | 159990 | 22% | 124792.2
| мотопомпа | Koshin | SERH-50B | SERH-50 B | бензиновая | 4 | 440 | 26 | 57 | 6 | 50 / 50 | 3.1 | Honda GX 160 | 34 | 535 x 405 x 440 | 2 года | пожарная (высоконапорня) помпа | 52990 | 22% | 41332.2
| мотопомпа | Koshin | SERH-50V | SERH-50 V | бензиновая | 4.3 | 430 | 26 | 80 | 6 | 50 / 50 | 3.1 | Honda GX 160 o/s | 37 | 555 x 450 x 468 | 2 года | пожарная (высоконапорня) помпа | 73990 | 22% | 57712.2
| мотопомпа НОВИНКА 2018 | Koshin | SERH-50Z | SERH-50 Z | бензиновая | 5 | 500 | 30 | 90 | 6 | 50 / 50 | 3.1 | Honda GX 200 o/s | 35 | 550 x 436 x 457 | 2 года | пожарная (высоконапорня) помпа | 76990 | 22% | 60052.2
| мотопомпа | Koshin | PGH-50 | PGH-50 | бензиновая | 2.9 | 560 | 34 | 26 | 3 | 50 / 50 | 2.5 | Honda GX 120 | 34 | 535 x 405 x 440 | 2 года | для соленой воды и химических жидкостей | 47990 | 22% | 37432.2
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ СИЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
| Тел.: | +7 (495) 621-33-47, +7 (495) 778-82-37 +7 (495) 778-93-02
| E-mail: | info@texnodrom.ru
| Сайт: | www.texnodrom.ru
| Адрес: | г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1.

## Daishin
|  | БЕНЗИНОВЫЕ и ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОПОМПЫ DAISHIN (Япония) рекомендованные розничные цены | [15 empty] | ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА МОТОПОМПЫ DAISHIN
клиент категории A
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции | Тип продукции (по топливу) | Номинал. мощность, л.с. | Производит., л / мин | Производит., м3/ч | Выстота подачи, м | Макс. размер частиц, мм | Диаметр патрубка (вход / выход), мм | Объем бака, л | Двигатель (бренд и модель) | Вес, кг | Габариты, см (ДхШхВ) | Гарантия | Дополнител. информация | Скидка,% | Цена, руб.
| мотопомпа | Daishin | SCR-254HX | SCR-254HX | бензиновая | 1 | 130 | 7.2 | 35 | 6 | 25 / 25 | 0.6 | Honda 25 NT | 5 | 34x22x34 | 1 год | для чистой воды | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SCR-50HXДУМ | SCR-50HX (двигатель Honda GX120 с датчиком уровня масла) | бензиновая | 2.9 | 520 | 31 | 32 | 6 | 50 / 50 | 2.5 | Honda GX120 | 23.5 | 47x36x35 | 1 год | для чистой воды, с датчиком уровня масла | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SCR-50HX | SCR-50HX (двигатель Honda GX160) | бензиновая | 4 | 520 | 31 | 32 | 6 | 50 / 50 | 3.1 | Honda GX160 | 24 | 53x37x42 | 1 год | для чистой воды | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SCR-80HX | SCR-80HX | бензиновая | 4 | 1000 | 60 | 32 | 7 | 80 / 80 | 3.1 | Honda GX160 | 26.5 | 53x37x42 | 1 год | для чистой воды | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SCR-100HX | SCR-100HX | бензиновая | 6.3 | 1500 | 89 | 28 | 8 | 100 / 100 | 5.3 | Honda GX240 | 47 | 61x43x57 | 1 год | для чистой воды, с датчиком уровня масла | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SST-50HX | SST-50HX | бензиновая | 4 | 750 | 45 | 23 | 20 | 50 / 50 | 3.1 | Honda GX160 | 24.5 | 53x37x42 | 1 год | для воды средней загрязненности | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SST-80HX | SST-80HX | бензиновая | 4 | 1000 | 60 | 23 | 20 | 75 / 75 | 3.1 | Honda GX160 | 27 | 53x37x42 | 1 год | для воды средней загрязненности | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SWT-50HX | SWT-50HX | бензиновая | 4 | 750 | 45 | 28 | 20 | 50 / 50 | 3.1 | Honda GX160 | 34.7 | 56x47x40 | 1 год | для грязной воды, с датчиком уровня масла | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SWT-80HX | SWT-80HX | бензиновая | 6.3 | 1300 | 78 | 28 | 31 | 75 / 75 | 5.3 | Honda GX240 | 53 | 67x49x61 | 1 год | для грязной воды, с датчиком уровня масла | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SWT-100HX | SWT-100HX | бензиновая | 7.9 | 2000 | 120 | 24 | 31 | 100 / 100 | 6.1 | Honda GX340 | 73 | 73x48x61 | 1 год | для грязной воды, с датчиком уровня масла | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SCH-5050HX | SCH-5050HX | бензиновая | 4 | 400 | 24 | 50 | 6 | 50 / 50 | 3.1 | Honda GX160 | 27 | 53x37x42 | 1 год | пожарная (высоконапорня) помпа | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SCR-50YD | SCR-50 YD | дизельная | 4.2 | 550 | 33 | 32 | 8 | 50 /50 | 2.4 | YANMAR | 40 | 632х452х555 | 2 года | для чистой воды | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SCR-80YD | SCR-80 YD | дизельная | 4.2 | 900 | 54 | 28 | 8 | 80 / 80 | 2.4 | YANMAR | 42 | 632х452х555 | 2 года | для чистой воды | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SCR-100YD | SCR-100 YD | дизельная | 6 | 1300 | 78 | 27 | 8 | 100 / 100 | 3.3 | YANMAR | 61 | 732х452х645 | 2 года | для чистой воды | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SST-50YD | SST-50 YD | дизельная | 4.2 | 550 | 33 | 22 | 20 | 50 /50 | 2.4 | YANMAR | 40 | 632х452х555 | 2 года | для воды средней загрязненности | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SST-80YD | SST-80 YD | дизельная | 4.2 | 850 | 51 | 23 | 20 | 80 / 80 | 2.4 | YANMAR | 42 | 632х452х555 | 2 года | для воды средней загрязненности | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SST-100YD | SST-100 YD | дизельная | 6 | 1300 | 78 | 27 | 20 | 100 / 100 | 3.3 | YANMAR | 61 | 732х452х645 | 2 года | для воды средней загрязненности | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SWT-50YD | SWT-50 YD | дизельная | 4.2 | 550 | 33 | 24 | 20 | 50 /50 | 2.4 | YANMAR | 54 | 682х452х538 | 2 года | для грязной воды | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SWT-80YD | SWT-80 YD | дизельная | 6 | 1150 | 69 | 27 | 31 | 80 / 80 | 3.3 | YANMAR | 75 | 727х527х665 | 2 года | для грязной воды | 22% | 0
| мотопомпа | Daishin | SWT-100YD | SWT-100 YD | дизельная | 9 | 1750 | 105 | 25 | 31 | 100 / 100 | 5.4 | YANMAR | 91 | 777х537х665 | 2 года | для грязной воды | 22% | 0
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ СИЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
| Тел.: | +7 (495) 621-33-47, +7 (495) 778-82-37 +7 (495) 778-93-02
| E-mail: | info@texnodrom.ru
| Сайт: | www.texnodrom.ru
| Адрес: | г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1.

## Yanmar
|  | ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОПОМПЫ YANMAR (Япония) рекомендованные розничные цены | [16 empty] | ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА МОТОПОМПЫ YANMAR
клиент категории A
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции | Тип продукции (по топливу) | Номинал. мощность, л.с. | Производит., л / мин | Производит., м3/ч | Выстота подачи, м | Макс. размер частиц, мм | Диаметр патрубка (вход / выход), мм | Объем бака, л | Двигатель (бренд и модель) | Вес, кг | Габариты, см (ДхШхВ) | Гарантия | Дополнител. информация | РРЦ, руб. | Скидка,% | Цена, руб.
| мотопомпа | Yanmar | YDP20 N | YDP20N | дизельная | 4.8 | 550 | 33 | 32 | 10 | 50 / 50 | 13 | YANMAR L48NE | 40 | 53 х 44 х 64 | 1 год | для чистой воды | 116990 | 15% | 99441.5
| мотопомпа | Yanmar | YDP30N | YDP30N | дизельная | 4.8 | 900 | 54 | 28 | 10 | 80 / 80 | 13 | YANMAR L48NE | 42 | 53 х 44 х 64 | 1 год | для чистой воды | 120990 | 15% | 102841.5
| мотопомпа | Yanmar | YDP40N | YDP40N | дизельная | 6.7 | 1300 | 78 | 27 | 10 | 100 / 100 | 13 | YANMAR L70NE | 59 | 63 х 44 х 73 | 1 год | для чистой воды | 158990 | 15% | 135141.5
| мотопомпа | Yanmar | YDP20STN | YDP20STN | дизельная | 4.8 | 550 | 33 | 23 | 20 | 50 / 50 | 13 | YANMAR L48NE | 39 | 52 х 43 х 49 | 1 год | для воды средней загрязненности | 116990 | 15% | 99441.5
| мотопомпа | Yanmar | YDP30STN | YDP30STN | дизельная | 4.8 | 850 | 51 | 23 | 20 | 80 / 80 | 13 | YANMAR L48NE | 40 | 52 х 43 х 49 | 1 год | для воды средней загрязненности | 120990 | 15% | 102841.5
| мотопомпа | Yanmar | YDP40STN | YDP40STN | дизельная | 6.7 | 1300 | 78 | 25 | 20 | 100 / 100 | 13 | YANMAR L70NE | 56 | 68 х 53 х 60 | 1 год | для воды средней загрязненности | 165990 | 15% | 141091.5
| мотопомпа | Yanmar | YDP40STN-E | YDP40STN-E (с электрич. стартером) | дизельная | 6.7 | 1300 | 78 | 25 | 20 | 100 / 100 | 13 | YANMAR L70NE | 70 | 68 х 53 х 60 | 1 год | для воды средней загрязненности | 193990 | 15% | 164891.5
| мотопомпа | Yanmar | YDP20TN | YDP20TN | дизельная | 4.8 | 550 | 33 | 24 | 31 | 50 / 50 | 13 | YANMAR L48NE | 56 | 58 х 44 х 62 | 1 год | для грязной воды | 155990 | 15% | 132591.5
| мотопомпа | Yanmar | YDP30TN | YDP30TN | дизельная | 6.7 | 1150 | 69 | 27 | 31 | 80 / 80 | 13 | YANMAR L70NE | 72 | 68 х 49 х 72 | 1 год | для грязной воды | 188990 | 15% | 160641.5
| мотопомпа | Yanmar | YDP40TN | YDP40TN | дизельная | 10 | 1750 | 105 | 25 | 31 | 100 / 100 | 13 | YANMAR L100NE | 109 | 72 х 48 х 74 | 1 год | для грязной воды | 239990 | 15% | 203991.5
| мотопомпа | Yanmar | YDP40TN-E | YDP40TN-E (с электрич. стартером) | дизельная | 10 | 1750 | 105 | 25 | 31 | 100 / 100 | 13 | YANMAR L100NE | 123 | 72 х 48 х 74 | 1 год | для грязной воды | 247990 | 15% | 210791.5
| мотопомпа | Yanmar | YDP20DN | YDP20DN | дизельная | 4.8 | 190 | 11.5 | 15 | 31 | 50 / 50 | 5.5 | YANMAR L48NE | 53 | 66 х 45 х 70 | 1 год | для перекачки жидкости с очень высокой вязкостью | 184990 | 15% | 157241.5
| мотопомпа | Yanmar | YDP30DN | YDP30DN | дизельная | 4.8 | 320 | 19 | 15 | 31 | 80 / 80 | 5.5 | YANMAR L48NE | 60 | 66 х 45 х 70 | 1 год | для перекачки жидкости с очень высокой вязкостью | 208990 | 15% | 177641.5
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ СИЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
| Тел.: | +7 (495) 621-33-47, +7 (495) 778-82-37 +7 (495) 778-93-02
| E-mail: | info@texnodrom.ru
| Сайт: | www.texnodrom.ru
| Адрес: | г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1.

## STABVOLT
|  | СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ГЕНЕРАТОРОВ STABVOLT (Россия) рекомендованные розничные цены | [13 empty] | ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ ТКМ
клиент категории A
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции | Макс. мощность, кВА 1 фаза / 3 фазы | Фазность подключения | Тип коммутатора потребителей | Коммутатор (бренд) | Макс. расстояние расположения от генератора | Исполнительное устройство входит в комплект | Встроенное зарядное усторйство для АКБ генератора | Блокировка от альтернатив. источника энергии | Степень защиты корпуса | Гарантия | РРЦ, руб. | Скидка,% | Цена, руб.
| система автоматического запуска генератора | STABVOLT (ASTARI edition) | 032.31.105.A | SV-AE-15-15-32 | 15 / 15 | однофазное или трехфазное | контакторы 32А | EKF | до 50 м | да | да | да (электрическая и механическая) | IP31 | 2 года | 27990 | 22% | 21832.2
| система автоматического запуска генератора | STABVOLT (ASTARI edition) | 040.31.105.A | SV-AE-20-25-40 | 20 / 25 | однофазное или трехфазное | контакторы 40А | EKF | до 50 м | да | да | да (электрическая и механическая) | IP31 | 2 года | 31990 | 22% | 24952.2
| система автоматического запуска генератора | STABVOLT (ASTARI edition) | 065.31.105.A | SV-AE-20-25-65 | 20 / 25 | однофазное или трехфазное | контакторы 65А | EKF | до 50 м | да | да | да (электрическая и механическая) | IP31 | 2 года | 35990 | 22% | 28072.2
| Тел.: | +7 (495) 621-33-47, +7 (495) 778-82-37 +7 (495) 778-93-02
| E-mail: | info@texnodrom.ru
| Сайт: | www.texnodrom.ru
| Адрес: | г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1.

## ТКМ
|  | СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ГЕНЕРАТОРОВ (Россия) рекомендованные розничные цены | [14 empty] | ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ ТКМ
клиент категории A
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции | Макс. мощность, кВт | Фазность подключения | Тип коммутатора потребителей | Коммутатор (бренд) | Макс. расстояние расположения от генератора | Исполнительное устройство входит в комплект | Встроенное зарядное усторйство для АКБ генератора | Встроенный байпас | Блокировка от альтернатив. источника энергии | Степень защиты корпуса | Гарантия | РРЦ, руб. | Скидка,% | Цена, руб.
| система автоматического запуска генератора | ТКМ | ТКМ-V9CB10 | ТКМ-V9 CB | 10 | однофазное | контакторы | Schneider Electric | до 2 м | нет (ввиду отсутствия необходимости) | да | нет | нет | IP54 | 2 года | 28500 | 22% | 22230
| система автоматического запуска генератора | ТКМ | ТКМ-V8CB10 | ТКМ-V8 CB | 10 | однофазное или трехфазное | контакторы | Schneider Electric | до 2 м | нет (ввиду отсутствия необходимости) | да | нет | нет | IP54 | 2 года | 28990 | 22% | 22612.2
| система автоматического запуска генератора | ТКМ | ТКМ-V4CB8 | ТКМ-V4 CB | 8 | однофазное | моторубильник | Техкам Сервис | до 100 м | да | да | да | да | IP54 | 2 года | 37500 | 22% | 29250
| система автоматического запуска генератора | ТКМ | ТКМ-V7CB19,8 | ТКМ-V7 CB | 19.8 | однофазное или трехфазное | моторубильник | Техкам Сервис | до 100 м | да | да | да | да | IP54 | 2 года | 37990 | 22% | 29632.2
| система автоматического запуска генератора | ТКМ | ТКМ-V3CB21 | ТКМ-V3 CB | 21 | однофазное или трехфазное | контакторы | Schneider Electric | до 100 м | да | да | нет | да | IP54 | 2 года | 57990 | 22% | 45232.2
| система автоматического запуска генератора | ТКМ | ТКМ-V3CB26 | ТКМ-V3 CB | 26 | однофазное или трехфазное | контакторы | Schneider Electric | до 100 м | да | да | нет | да | IP54 | 2 года | 59990 | 22% | 46792.2
| система автоматического запуска генератора | ТКМ | ТКМ-V3CB33 | ТКМ-V3 CB | 33 | однофазное или трехфазное | контакторы | Schneider Electric | до 100 м | да | да | нет | да | IP54 | 2 года | 65990 | 22% | 51472.2
| система автоматического запуска генератора | ТКМ | ТКМ-V10CB45 | ТКМ-V10 CB | 45 | однофазное или трехфазное | контакторы | Schneider Electric | до 100 м | да | да | нет | да | IP54 | 2 года | 92990 | 22% | 72532.2
| контроллер | ТКМ | ТКМ-V3ИУ16 | ТКМ-V3 ИУ 16 (только для дизельных генераторов) | без силовой части | однофазное или трехфазное | контакторы заказчика | - | до 100 м | да | нет | нет | да | IP54 | 2 года | 23990 | 22% | 18712.2
| контроллер | ТКМ | ТКМ-V3ИУ | ТКМ-V3 ИУ | без силовой части | однофазное или трехфазное | контакторы заказчика | - | до 100 м | да | нет | нет | да | IP54 | 2 года | 28500 | 22% | 22230
| контроллер | ТКМ | ТКМ-V3ИУ15 | ТКМ-V3 ИУ 15 | без силовой части | однофазное или трехфазное | контакторы заказчика | - | до 100 м | да | да | нет | да | IP54 | 2 года | 32990 | 22% | 25732.2
клиент категории A
Фото продукции | Тип продукции | Бренд продукции | Артикул | Модель продукции | Дополнительная информация | [10 empty] | РРЦ, руб. | Скидка,% | Цена, руб.
| пульт удаленного управления | ТКМ | RC-3 | RC-3 | Пульт удаленного управления системой автоматического запуска генераторов ТКМ RC-3 обладает множеством полезных свойств и функций: - отображение полной индикация состояния сети и генератора; - возможность осуществления работы генератора в экономичном режиме (работа электростанции при отсутствии сети происходит в периодическом режиме: от 1 до 7 часов работа / от 1 до 7 часов пауза); - возможность настройки режима тестового запуска генератора 1 раз в две недели; - наличие таймера технического обслуживания генератора (подскажет, когда следует менять масло). Данный пульт подключается при помощи стандартного интернет-кабеля и допускает возможность удаления до 150 погонных метров от металлического шкафа с автоматикой. Пульт удаленного управления системой автоматического запуска генераторов ТКМ RC-3 подходит к таким моделям как: ТКМ-V9 CB, TКМ-V8 CB, ТКМ-V4 CB, ТКМ-V7 CB и ТКМ-V10 CB, т.е. ко всем за исключением ТКМ-V3 CB, у которой уже предусмотрен схожий функционал. | [10 empty] | 8990 | 22% | 7012.2
| GSM-модуль | ТКМ | GSM-модуль | GSM-модуль | GSM-модуль предсталяет собой устройство, позволяющее производить мониторинг и оповещающая о действиях системы автоматического запуска или, говоря по другому, АВР (автомат ввод резерва) sms-сообщениями следующего содержания: - "Система АВР включена"; - "Система АВР отключена"; - "Система АВР запускает генератор"; - "Система АВР останавливает генератор"; - "Авария системы". GSM-модуль походит ко всем моделям систем автоматического запуска генераторов ТКМ. | [10 empty] | 16990 | 22% | 13252.2
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ СИЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
| Тел.: | +7 (495) 621-33-47, +7 (495) 778-82-37 +7 (495) 778-93-02
| E-mail: | info@texnodrom.ru
| Сайт: | www.texnodrom.ru
| Адрес: | г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1.